## Arkusz1
BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO HIGIENICZNYM ORAZ TERMOMODERNIZACJA I REMONT PRZYLEGŁEGO DO NIEJ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JANKA Z CZARNKOWA W CZARNKOWIE
Adres inwestycji: ul. Kościuszki 92 64-700 Czarnków
Wycena została opracowana na podstawie wykonanej koncepcji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji "BUDOWA SALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO HIGIENICZNYM ORAZ TERMOMODERNIZACJA I REMONT PRZYLEGŁEGO DO NIEJ BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM.JANKA Z CZARNKOWA W CZARNKOWIE". Planowane koszty wyliczono zgodnie z zasadami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U.04.130.1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego oraz planowanych kosztów robót budowlanych. Przy ustalaniu planowanych kosztów robót wskaźniki cenowe przyjmowane na podstawie własnych doświadczeń oraz pomocniczo poprzez analogię z aktualnych opracowań wydawnictwa Ośrodka Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. – SEKOCENBUD. Ilość jednostek odniesienia określono szacunkowo z uwagi na brak możliwości sporządzenia szczegółowego przedmiaru robót na obecnym etapie planowanej inwestycji. Koszty przyjęto w kwocie netto.
Opis robót | ilość | j.m. |  | cena jednostkowa | wartość
A. Roboty rozbiórkowe - sala gimnastyczna |  |  |  |  | 0
1.Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  | 0
Rozbiórka części istniejącego budynku sali gimnastycznej wraz z segregacją, wywozem i utylizacją materiałów | 201 | m2 (p.z.) |  |  | 0
Zamurowanie otworów drzwiowych 100x200cm (2szt) + otynkowanie ścian | 1 | kmpl |  |  | 0
Zabezpieczenie budynku istniejącego po wykonaniu rozbiórek sali gimnastycznej do czasu przeprowadzenia dalszych prac budowlanych | 1 | kmpl |  |  | 0
B. Roboty budowlane |  |  |  |  | 0
1. Fundamenty |  |  |  |  | 0
Wykonanie fundamentów (roboty ziemne + ławy + stopy + płyty żelbetowe + izolacje fundamentów) | 754.77 | m2 (p.z.) |  |  | 0
2. Roboty murowe i stropy |  |  |  |  | 0
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne | 1557 | m2 |  |  | 0
Ściany działowe murowane | 160 | m2 |  |  | 0
Stropy żelbetowe, konstrukcje żelbetowe - słupy, podciągi, schody, nadproża, trybuny | 754.77 | m2 (p.z.) |  |  | 0
3. Posadzki i izolacje posadzek |  |  |  |  | 0
Podbudowa betonowa na gruncie | 693.41 | m2 |  |  | 0
Izolacja pozioma na zimno z emulsji asfaltowej | 693.41 | m2 |  |  | 0
Izolacja pozioma z papy asfaltowej izolacyjnej x2 | 693.41 | m2 |  |  | 0
Izolacja pozioma posadzek z płyt styropianowych | 944.08 | m2 |  |  | 0
Izolacja pozioma podposadzkowa z folii PE 2x | 944.08 | m2 |  |  | 0
Posadzka cementowa wyrównująca gr.4-5cm | 944.08 | m2 |  |  | 0
Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką | 944.08 | m2 |  |  | 0
Posadzki płytkowe układane na klej | 243.7 | m2 |  |  | 0
Wykonanie podłogi sportowej sali gimnastycznej (podkłady - ruszt drewniany, nawierzchnia sportowa) | 558.3 | m2 |  |  | 0
4. Okładziny i wykończenia ścian wewnętrznych |  |  |  |  | 0
Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian x2 | 1899.88 | m2 |  |  | 0
Tynki gipsowe ścian | 1899.88 | m2 |  |  | 0
Malowanie ścian farbami emulsyjnymi | 1707.08 | m2 |  |  | 0
Płytki układane na ścianach | 192.8 | m2 |  |  | 0
5. Sufity podwieszane |  |  |  |  | 0
Montaż sufitów z płyt kartonowo-gipsowych lub w systemie typu OWA | 243.7 | m2 |  |  | 0
Sufit podwieszany sali gimnastycznej: izolacja cieplna między pasami dolnymi kratownicy, okładzina sufitowa ogniochronna z dodatkowym sufitem akustycznym systemowym, płyta perforowana sufitowa systemowa + wełna gr.5cm. Klasa odporności ogniowej sufitu REI60. | 558.3 | m2 |  |  | 0
6. Konstrukcja i pokrycie dachu |  |  |  |  | 0
Wykonanie konstrukcji dachu nad salą gimnastyczną z pokryciem (założono blachodachówkę), izolacją przeciwwilgociową oraz obróbkami blacharskimi | 738 | m2 |  |  | 0
Wykonanie konstrukcji dachu nad zapleczem sali gimnastycznej z pokryciem z blachy płaskiej układanej na rąbek stojący, izolacją przeciwwilgociową i termoizolacyjną oraz obróbkami blacharskimi | 166.63 | m2 |  |  | 0
7.Stolarka |  |  |  |  | 0
Drzwi wewnętrzne płytowe | 17 | szt |  |  | 0
Stolarka aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna | 37.7 | m2 |  |  | 0
Witryny aluminiowe wewnętrzne stałe | 6.7 | m2 |  |  | 0
Okna aluminiowe | 97.5 | m2 |  |  | 0
8. Elewacja |  |  |  |  | 0
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (+siatka) | 462.59 | m2 |  |  | 0
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt do ścian (+siatka) | 467.69 | m2 |  |  | 0
Ocieplenie ścian fundamentowych budynku - przyklejenie płyt XPS | 192.04 | m2 |  |  | 0
Okładziny elewacyjne z blachy tytan-cynk na ruszcie podkonstrukcji systemowej wraz z obróbkami blacharskimi na elewacji | 192 | m2 |  |  | 0
Wyprawy tynkarskie elewacji tynkiem silikatowym barwionym w masie | 540 | m2 |  |  | 0
Okładziny elewacyjne z cegły licowej - gzymsy | 40 | m2 |  |  | 0
Oblicowania cokołu z cegły licowej | 97 | m3 |  |  | 0
9. Balustrady |  |  |  |  | 0
Montaż balustrad ze stali nierdzewnej wewnątrz budynku (klatka schodowa) | 11 | mb |  |  | 0
C. Instalacje sanitarne |  |  |  |  | 0
1. Instalacja sanitarna |  |  |  |  | 0
Instalacja kanalizacyjna | 1 | kmpl |  |  | 0
Instalacja wody użytkowej | 1 | kmpl |  |  | 0
Instalacja hydrantowa | 1 | kmpl |  |  | 0
Przyłącza instalacji sanitarnych | 1 | kmpl |  |  | 0
2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji mechanicznej |  |  |  |  | 0
Prace instalacyjne wentylacyjne, wykonanie instalacji wentylacji sali sportowej, szatni, łazienek, podłączenia instalacji, przebicia przez przegrody, izolacje przewodów wentylacyjnych, podkonstrukcje central. | 1 | kmpl |  |  | 0
Instalacja klimatyzacji | 1 | kmpl |  |  | 0
D. Instalacje elektryczne |  |  |  |  | #VALUE!
Instalacja Oświetleniowa LED Dali | 37 | kmpl |  |  | #VALUE!
Instalacja Oświetleniowa LED Dali- Sala | 12 | kmpl |  |  | 0
Oświetlenie zewnętrzne | 1 | kmpl |  |  | 0
Gniazdo odbiorcze użytkowe | 1 | kmpl |  |  | 0
Instalacja Gniazd, instalacja oświetlenia, WLZ, okablowanie | 1 | kmpl |  |  | 0
Instalacje elektryczne technologiczne(wentylacja, winda itp..) | 1 | kmpl |  |  | 0
Rozdzielnie elektryczne | 1 | kmpl |  |  | 0
Instalacje niskoprądowe | 1 | kmpl |  |  | 0
Instalacja odgromowa | 1 | kmpl |  |  | 0
Przebudowa przyłącza elektrycznego | 1 | kmpl |  |  | 0
E.Instalacje ppoż |  |  |  |  | 0
Wykonanie kompletnej instalacji sygnalizacji i ochrony ppoż oraz instalacji oddymiania wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi jeśli zajdzie konieczność wg odrębnego opracowania | 1 | kmpl |  |  | 0
F. Wyposażenie obiektu |  |  |  |  | 0
Wyposażenie boiska do siatkówki | 1 | kmpl |  |  | 0
Wyposażenie boiska do koszykówki | 1 | kmpl |  |  | 0
Drabinki gimnastyczne | 1 | kmpl |  |  | 0
Piłkochwyty na ściany szczytowe | 1 | kmpl |  |  | 0
Siatki ochronne na okna | 1 | kmpl |  |  | 0
Wyposażenie pozostałe - kosze na śmieci, wycieraczki, odboje, wieszaki, numeracja pomieszczeń, tablice informacyjne itp. | 1 | kmpl |  |  | 0
G. Zagospodarowanie terenu |  |  |  |  | 0
Schody przy budynku - ukształtowanie terenu, podbudowy, konstrukcja schodów, murki przy schodach, okładziny | 51 | m2 |  |  | 0
Wykonanie utwardzeń terenu przy budynku (kostka) | 225 | m2 |  |  | 0
Elementy zagospodarowania / malej architektury | 1 | kmpl |  |  | 0
Nasadzenia zieleni na terenie szkoły | 1 | kmpl |  |  | 0
H. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem inwestorskim |  |  |  |  | 0
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kompletem uzgodnień i opinii, | 1 | kmpl |  |  | 0
Nadzór inwestorski -obsługa formalno-prawna procesu inwestycji, dokumentacja kolaudacyjna | 1 | kmpl |  |  | 0
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | #VALUE!
|  |  | 0 | VAT 23% | #VALUE!
( A+B+C+D+E+F+G+H ) |  |  | 0 | OGÓŁEM KOSZTORYS brutto: | #VALUE!
I. Roboty dodatkowe - budynek istniejący |  |  |  |  | 0
1. Elewacja |  |  |  |  | 0
Oczyszczenie istniejącej elewacji - skucie odparzonych tynków, naprawy miejscowe | 510 | m2 |  |  | 0
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (+siatka) | 237 | m2 |  |  | 0
Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt do ścian (+siatka) | 177 | m2 |  |  | 0
Oczyszczenie i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych | 96 | m2 |  |  | 0
Ocieplenie ścian fundamentowych budynku - przyklejenie płyt XPS | 96 | m2 |  |  | 0
Wyprawy tynkarskie elewacji tynkiem silikatowym barwionym w masie | 414 | m2 |  |  | 0
Gzymsy - renowacja (naprawy, uzupelnienia, otynkowanie) | 62 | mb |  |  | 0
Oblicowania cokołu z cegły licowej | 96 | m3 |  |  | 0
2. Naprawy konstrukcji i pokrycie dachu |  |  |  |  | 0
Wykonanie napraw w konstrukcji więźby dachowej, izolacje środkami grzybobójczymi | 388 | m2 |  |  | 0
Demontaż istniejącego pokrycia i wykonanie pokrycia dachu nad istniejącą częścią budynku z pokryciem (założono blachodachówkę), izolacją przeciwwilgociową i termiczną oraz obróbkami blacharskimi | 388 | m2 |  |  | 0
3.Stolarka |  |  |  |  | 0
Stolarka drewniana zewnętrzna - drzwi wejściowe główne (demontaż starej stolarki + montaż nowych drzwi wejściowych i obróbki) | 5.6 | m2 |  |  | 0
Okna PCV (demontaż starej stolarki + montaż nowych okien z obróbką wnęk i parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi) | 25.67 | m2 |  |  | 0
Nowe parapety zewnętrzne po wykonaniu ocieplenia w oknach (12 szt) od ul. Wronieckiej | 1 | kmpl |  |  | 0
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | 0
|  |  | 0 | VAT 23% | 0
( A+B+C+D+E+F+G+H+I ) |  |  | 0 | OGÓŁEM KOSZTORYS brutto: | 0
|  |  | 0 | CAŁOŚĆ brutto: | #VALUE!
J. Roboty dodatkowe - prace remontowe wewnętrzne |  |  |  |  | 0
1. Roboty budowlane |  |  |  |  | 0
Wymiana 7 drzwi (100x200cm) i ościeżnic. Drzwi wewnętrzne płytowe (demontaż starej stolarki, montaż nowych drzwi płytowych, obróbki) | 7 | szt |  |  | 0
Skucie posadzki lastryko (65m2), wylanie nowej nawierzchni posadzki i ułożenie płytek na wylanej posadzce (65m2) oraz schodach (13m2) | 1 | kmpl |  |  | 0
Rozebranie podłóg w salach, wypoziomowanie legarów listwami oraz ułożenie 2 warstw płyty OSB na pióro-wpust. Wykończenie posadzek wykładziną obiektową PCV wraz z obrzeżem - łączna powierzchnia 250 m2 (istniejąca szatnia i łazienka, sala przy siłowni, 4 klasy na I piętrze) | 1 | kmpl |  |  | 0
Wykucie otworów wraz z założeniem nadproży oraz ościeżnic i drzwi o wymiarach 100x200cm (2szt) (z pokoju nauczycielskiego i szatni do obecnej sali gimnastycznej) | 1 | kmpl |  |  | 0
Demontaż istniejącej balustrady schodowej oraz wymiana balustrady przy klatce schodowej na nową ze stali nierdzewnej (wys.min.1,10m) o długości łącznej 11,05 mb | 1 | kmpl |  |  | 0
Demontaż boazerii ściennej; wyrównanie tynków pod boazerią oraz wykonanie gładzi gipsowych o powierzchni całkowitej 107m2 | 1 | kmpl |  |  | 0
Ułożenie lamperii z żywicy (tynk mozaikowy) na korytarzach na wysokość 1,50m w ilości 61m2 oraz pas lamperii z żywicy w klasach o szerokości 50cm i długości łącznej 51mb (25,5m2) | 1 | kmpl |  |  | 0
Gruntowanie preparatami gruntującymi ścian i sufitów x2 | 1014 | m2 |  |  | 0
Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi | 1014 | m2 |  |  | 0
Założenie schodów opuszczanych na poddasze | 1 | kmpl |  |  | 0
2. Instalacje |  |  |  |  | 0
Wymiana grzejników na płytowe (założono grzejnik CV22 600x1400 typu PURMO) z zaworami termostatycznymi - 20szt + wymiana części istniejącej instalacji CO w klasach | 1 | kmpl |  |  | 0
Wykonanie wentylacji automatycznej istniejącej siłowni oraz sali przyległej (montaż wentylatorów ściennych wyciągowych w obu pomieszczeniach wraz z podłączeniem zasilania i obróbkami) | 1 | kmpl |  |  | 0
Powiększenie otworów wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych w komunikacji oraz salach lekcyjnych na piętrze budynku ( w istniejących przewodach kominowych ) wraz z niezbędnymi przeróbkami kominów | 1 | kmpl |  |  | 0
Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED (14 szt) + lampy tablicowe (4 szt) | 1 | kmpl |  |  | 0
Wymiana instalacji elektrycznych w 5 salach lekcyjnych (3 sale po 7 punktów świetlnych, 1 gniazdo x3 i 1 x1; w salach po 5 punktów świetlnych, 1 gniazdo x3 i 1 x1) | 1 | kmpl |  |  | 0
Wymiana instalacji zasilania dla całego budynku wraz z wymianą rozdzielnicy | 1 | kmpl |  |  | 0
|  |  |  | OGÓŁEM KOSZTORYS: | 0
|  |  | 0 | VAT 23% | 0
( A+B+C+D+E+F+G+H+I+J ) |  |  | 0 | OGÓŁEM KOSZTORYS brutto: | 0
|  |  | 0 | CAŁOŚĆ brutto: | #VALUE!

## Arkusz2
1. Wiatrołap
9.6 | typ A | 193.56
tarkett | typ A activ air | 442.34
malowanie farbą emulsyjną | nasączona srodkiem bakter. | 45.03
2. Hol+komunikacja | 90% | 40.75
158.23 |  | 721.68
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
3. Pracownia rozwijania umiejętności społecznych
12.49
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
4. Pracownia komuterowa
19.78
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
5. Biuro
8.23
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
6. Biuro kierownika
8.86
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
7. Biuro księgowej
8.97
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
8. Magazyn ogólny
8.6
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
9. Kotłownia
15.52
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
10. Pom. psychologa
15.36
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
11. Pracownia dla wózków
21.29
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
12. Pracownia promocji
21.25
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
13. Pracownia ogrodnicza
21.25
tarkett
malowanie farbą emulsyjną, fartuch płytek ceramicznych przy umywalce wys. 1,6 m, szer. 1,5 m
14. Zaplecze
9.93
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
15. Pracownia krawiecka
19.35
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
16. Archiwum
7.09
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
17. Pom. Personelu
8.63
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
18. Gabinet pielęgniarki
15
tarkett
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
19. Biuro trenera pracy
11.03
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
20. Przedsionek
2.78
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
21. Łazienka NP
10.2
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
22. Natryski
8.94
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
23. WC damskie
7.31
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
24. WC męskie
8.4
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
25. Pom. porządkowe
1.61
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
26. WC damskie
3.12
płytki ceramiczne
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
27. Jadalnia
57.96
tarkett
malowanie farbą emulsyjną, fartuch z płytek ceramicznych przy zapleczu kuchennym wys. 1,6 m, szer. 2,35 m
28. Pracownia gospodarstwa domowego
20.02
tarkett
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
29. Zaplecze
10.01
tarkett
płytki ceramiczne do wys. 2,0 m, powyżej malowanie farbą emulsyjną białą
30. Pracownia aktywności twórczej
15.01
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
31. Zaplecze
10.01
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
32. Zaplecze
5.92
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
33. Pracownia plastyczna
17.61
tarkett
malowanie farbą emulsyjną, fartuch z płytek ceramicznych przy umywalce wys. 1,6 m, szer. 1,5 m
34. Pracownia ceramiczna
26.16
tarkett
malowanie farbą emulsyjną, fartuch płytek ceramicznych przy umywalce wys. 1,6 m, szer. 1,5 m
35. Zaplecze
8.83
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
36. Pracownia rehabilitacji ruchowej
36.95
tarkett
malowanie farbą emulsyjną, fartuch płytek ceramicznych przy umywalce wys. 1,6 m, szer. 1,5 m
37. Szatnia
13.97
tarkett
malowanie farbą emulsyjną, fartuch z płytek ceramicznych przy umywalce wys. 1,6 m, szer. 1,5 m
38. Pracownia gospodarstwa domowego
14.78
tarkett
malowanie farbą emulsyjną
39. Pracownia techniczna
41.63
tarkett
malowanie farbą emulsyjną, fartuch z płytek ceramicznych przy umywalce wys. 1,6 m, szer. 1,5 m